## 附件1

**2025年6月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额（万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| NIAOT202506-TKJ-01 | 光学材料 | 品名：石英玻璃；材质：JGS1；口径970mm，弯月形，曲率半径1103.67mm、1067.03mm，中心厚度112mm；透射均匀性优于5ppm | 无 | 无 | 88万元 | - |  | 公开询价 | 可使用同等级或更优等级产品替代 |
| NIAOT202506-TKJ-02 | 外协加工 | 碳纤维预应力加载机构，总质量小于65kg；像散环加力100N，形变不大于1mm；加载杠气缸加力100N，形变不大于1.5mm； | 图纸（现场获取） | 无 | 90万元 | - |  | 公开询价 | 技术较复杂，响应前，需线上线下沟通 |
| NIAOT202506-TKJ-03 | 货架产品 | 品名：气缸，型号：FCD-NJTW-POW，数量：200个；品名：气缸，型号：FCD-NJTW-AST，数量：150个； |  | 无 | 43万元 | - |  | 公开询价 | 可使用同等级或更优等级产品替代 |
| NIAOT202506-GP-01 | 光学加工 | 涉及7980、H-ZPK7、N-KZFS2、H-K5等材料的加工；平面口径142mm，非球面口径100mm、81mm，球面口径81mm、60mm、96mm、99mm、99mm，加工精度：PV≤1/8λ，RMS≤1/40λ | 图纸（现场获取） | 无 | 22.5万元 | - |  | 公开询价 |  |