附件1

2026年6月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202606-XJS-01 | 双频激光干涉仪（2套） | 双频激光频差6±1MHz；激光稳频精度±0.02ppm；激光功率>0.5mW；测量长度范围0-80m；测量精度±0.4ppm；分辨率 1nm；最高测量速度2m/s；测量轴数2轴 |  |  | 50 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-02 | 4.2米望远镜大件运输 |  | 运输清单（线下获取） |  | 50 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-03 | MB子镜支撑系统检测平面镜定制 | 按图纸定制加工1块600mm平面镜 | 图纸（线下获取） |  | 30 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-03 | 改正镜支撑系统结构件加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 30 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-04 | 热膨胀测试仪 | DIL 502 Expedis Select |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TKJ-01 | 镜面加工（改正镜3） | 1、我方提供镜坯材料，材料为康宁C7980（0F级）融石英玻璃。 2、按照图纸要求加工成弯月透镜，两表面的面形精度要求为RMS值优于λ/30（λ=632.8nm），其中凸面的面形必须采用透射光路检测。 3、其他技术要求详见图纸。 | 图纸（线下获取） |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TKJ-02 | 镜面加工（改正镜4） | 1、我方提供镜坯材料，材料为康宁C7980（0F级）融石英玻璃。 2、加工成平凹透镜，其中凹面为高次非球面，两表面的面形精度要求为RMS值优于λ/30（λ=632.8nm），其中至少一个表面的面形必须采用透射光路检测，透射检测所需的标准球面镜由承接方自行加工准备。 3、其他技术要求详见图纸。 4、本次加工任务不包括镀膜。 | 图纸（线下获取） |  | 80 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TKJ-03 | PSM定心装配显微镜及其配件（2套） | PSM |  |  | 63 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TKJ-04 | 波前传感器 | SID4-HR |  |  | 45 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-GP-01 | 4米近红外相机加工研制 | 与芯片配套的4米近红外相机，具体技术信息见附件。 | 技术附件（线下获取） |  | 99 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TK-01 | 六自由度调节机构（中型） | 平移运动行程：≮±50mm 旋转运动行程：≮±20° 平移分辨率：≯0.5μm 旋转分辨率：≯5μrad 平移重复精度：≯0.5μm 旋转重复精度：≯5μrad 负载重量：≮100kg |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TK-02 | 激光跟踪仪 | Leica AT-500 绝对距离测量精度:≯10μm 距离精度重复性：≯5μm 靶球精度：15μm + 6μm/m 测量半径：≮50m 适配Spatial Analyzer等通用测量软件 |  |  | 94.9 |  |  | 询价 |  |