附件1

2026年7月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202607-XJS-05 | 微晶玻璃 | Φ520mm*75mm(3块) Φ345mm*65mm（6块） 1、技术要求： 1）表面面形：双平； 2）材料无裂缝； 3）气泡度要求 A 平均杂质和气泡数≦3个/100cm3,直径大于0.3mm的气泡和杂质计入气泡个数； B 单个最大杂质或气泡（等效直径）≦Φ2mm； C 总杂质含量≤5mm2/100cm3; D 扁长气泡和杂质直径按最长轴计算； E 结石、结晶体及其它内涵物亦作为气泡计算。 4）热膨胀系数： 平均线膨胀系数CTE：≦0±0.1×10-6/K(0~50度)； CTE均匀性：≦0.01×10-6/K； 5）应力双折射：≦6nm/cm； 6）条纹引起的双折射：≦45nm/cm。 2、供货周期：合同签订2个月内； 3、验收标准：按技术要求检测， 并提供出帮检测报告。 4、供方要求： 1）不限定品牌和产地； 2）进口产品需提供相关代理资质以及原产地证明。 |  |  | 47 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-02 | 氟化钙标准镜 | 见附录详细参数 |  |  | 52 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-03 | GTC紫外通道氟化钙等透镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 55 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-04 | GTC紫外通道抛物面反射镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 65 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-05 | GTC紫外通道棱镜及平面镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 70 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-06 | 六轴调整架和子镜检测支撑架优化升级组件加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 47.54 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-07 | XYZ三轴位移台 | XYZ三轴位移台技术参数，XY轴有效行程1520mm，Z轴有效行程250mm，速度100mm/s，加速2000mm/s2，末端负载15KG，工作环境温度：20-80℃，安装方式挂壁安装，重复定位精度±0.01mm，极限真空1.0×10-4pa |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-08 | XX次镜及三镜等反射镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 44 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-09 | ANDOR科学级相机 | 英国牛津仪器公司 ANDOR iKon-L 系列 DZ936 高灵敏度科学级相机 DZ936N-#BV 1 台 |  |  | 57 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-GC-01 | Leica绝对激光跟踪仪 | Leica绝对激光跟踪仪包括： Leica绝对激光跟踪仪AT500主机 1.5''RRR 红边反射球 0.5''RRR 红边反射球 测孔基座 平面磁性基座 测边基座 |  |  | 99 |  |  | 询价 |  |

附录：NIAOT202607-TKJ-02详细参数：

| 来源 | 名称 | 代号 | 材料 | 成品数量 | 镜坯尺寸外圆*厚度 | 镜坯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV-SV | SV Lens-01(Doublet A) | CH-UV-SU-003-A2001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ61mm*20mm | 3 |
|  | SV Lens-04(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B2001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ24mm*14mm | 3 |
|  | SV Lens-05(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B2002 | HELLMA(BaF2) | 1 | Φ24mm*15mm | 3 |
| UV-CBP | UV CBP lens-01 | CH-UV-SU-003-03002 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ41mm*12mm | 3 |
|  | UV CBP lens-03(Doublet A) | CH-UV-SU-003-A3002 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ23mm*14mm | 3 |
|  | UV CBP lens-04(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B3001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ23mm*14mm | 3 |
| UVFO | UVFO-Reimager 01 | CH-IL-FO-007-00001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ98mm*22mm | 3 |
|  | UVFO-Collimator-01 | CH-IL-FO-001-00001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ76mm*20mm | 3 |
|  | UVFO-Collimator-03 | CH-IL-FO-001-00003 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ78mm*13.5mm | 3 |
|  | UVFO-ADC wedge 01 | CH-IL-FO-005-A3001 | HELLMA(CaF2) | 2 | D65-0.03/-0.1x 30±0.1 | 3 |