附件1
2026年8月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202608-GC-01
	驱动器及外围器件
	1.驱动器，指标要求：380VAC，24A
2.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，2米长
3.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，3米长
4.通讯电缆，指标要求：PWM通讯接口电缆，4米长
5.电源滤波器，指标要求：380VAC，16A
6.开关电源，指标要求：24V输出，20A，导轨安装
7.开关电源，指标要求：24V输出，5A，导轨安装
8.断路器，指标要求：380VAC，160A，3P+N
9.接触器，指标要求：380VAC，185A，4主2辅，线圈220VAC
10.接触器，指标要求：380VAC，20A，4主2辅，线圈220VAC
11.空气开关，指标要求：32A，3P，D型
12.空气开关，指标要求：20A，2P，D型
13.中间继电器，指标要求：8脚，2开2闭，触点电流大于10A，线圈24V
14.继电器底座，指标要求：和中间继电器配套
15.浪涌保护器，指标要求：3P+N+PE，2级/混合型，1n10-20KW，Up<1KV，响应时间<25ns
	
	
	42
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-GC-02
	透镜光学零件加工
	706减光片-OD3，706减光片-OD4，706减光片-OD5，706减光片-OD6：面形透：RMS 1/30
Rave＜1.5%@500-1100nm
706透镜一，706透镜二，706透镜三，706透镜四，706透镜五，706透镜六，656透镜一，656透镜2-1，656透镜2-2，656透镜三，656平面反射镜，656透镜4-1，656透镜4-2，656透镜五，656透镜六，656透镜七：详见图纸
	图纸（线下获取）
	
	30
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-GC-03
	透镜光学零件加工
	360平面反射镜，材质：微晶玻璃，规格（mm）：D65*8
430平面反射镜，材质：微晶玻璃，规格（mm）：D96*12
360透镜一，材质：H-QK3L，规格（mm）：D80*14
360透镜二，材质：H-ZK50，规格（mm）：D80*10
360透镜三，材质：H-ZPK3，规格（mm）：D84*12
360透镜四，材质：QF50GTI，规格（mm）：D84*6
360透镜五，材质：H-ZK3，规格（mm）：D89*13
360减光片--0D4，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8
360减光片--0D5，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8
360减光片--0D6，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8
360减光片--0D3，材质：7980 0A，规格（mm）：D84*8
430透镜一，材质：H-ZF2，规格（mm）：D80*10
430透镜二，材质：H-ZPK3，规格（mm）：D88*13
	图纸（线下获取）
	
	32
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-GP-01
	镜坯采购
	1、BAL35Y 毛坯：规格不小于∅120x35
2、BAL35Y 毛坯：规格不小于:∅145x31
3、BAL35Y 毛坯：规格不小于∅170×50
4、PBM2Y 毛坯：规格不小于∅125×30
5、PBM2Y 毛坯：规格不小于∅100×30
	
	
	27
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-GP-02
	成像光谱仪CaF2透镜抛光基片加工

	交期限定于2026年10月1日（延误不超过1周），单晶CaF2，透镜面型PV好于1/8波长，RMS好于1/40波长，其余技术要求详见图纸。

	图纸（线下获取）
	
	86.8
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-GP-03
	氟化钙透镜加工
	氟化钙弯月透镜:
D170*45mm
氟化钙双凸透镜:
D145*45mm
	图纸（线下获取）
	
	24
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-XJS-01
	卡焦终端结构与控制功能设计与加工
	
	图纸（线下获取）
	
	75
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-XJS-02
	主动光学拼接实验测试平台研制

	支持4块子镜拼接实验；
跟踪精度≤0.2″；
重量≤4T；
具有隔振功能；
高度轴转动范围（0~90°）；
加速度≥1°/s
	
	
	90
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-XJS-03
	驱动器、编码器细分、控制器转接板设计加工
	依据原理图及结构尺寸、BOM表完成PCB设计、制版、元器件采购、PCBA装配及测试
	图纸（线下获取）
	
	35
	
	
	询价
	

	NIAOT202608-QG-01
	主次镜加工
	
	图纸（线下获取）
	
	22
	
	
	询价
	


附件：
NIAOT-202608-GC-01清单：
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